| DISTRUIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR S.A. DE C.V. |  |
| --- | --- |
| OTC - GERENCIA COMERCIAL |  |
| DESPACHO/ CARGA DE MATERIALES |  |
|  | USUARIO RESPONSABLE: |
| EMPRESA CONTRATISTA: | INSTALADOR RESPONSABLE: |
| ENTREGADO POR: | FIRMA DE RECIBIDO: |
| FIRMA DE ENTREGADO: | PLACA DE VEHICULO: |
| FECHA DE SOLICITUD | FECHA ENTREGA DE MATERIAL: |

| RESERVA | STOCK | DESCRIPICIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| USO HABITUAL |  |  |  |
| 221477 | 50203 | ALAMBRE COBRE THHN 8 AWG 600 V FORRO PLASTICO |  |
| 213719 | 50806 | CABLE DUPLEX AL #6 ACSR SETTER |  |
| 328541 | 50807 | CABLE TRIPLEX AL. #6 ACSR PALUDINA |  |
| 352453 | 250201 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC2A8U |  |
| 352460 | 250202 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC26R8U |  |
| 352461 | 250203 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YP2U3 |  |
| 352462 | 250204 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YP26AU2 |  |
| 353112 | 400910 | ANCLA PLASTICA 1 1/2 X 7 (FTN1-120) |  |
| 354045 | 400919 | TORNILLO CABEZA PLANA DE 11/2 PLG X 7MM (Gruesa de 144 unidades) |  |
| 354549 | 400931 | SELLO ACRILICO VERDE (SERV. NVOS., MTTO.) (CABLE 30 CM) (FTMED-30) |  |
| 200129 | 700101 | MEDIDOR BIFILAR DOMICILIAR BASE A, 100 A (ETE1-330) |  |
| 355518 | 700102 | MEDIDOR TRIFILAR DOMICILIAR BASE A, 100 A (ETE1-330) |  |
| 338362 | 700326 | MEDIDOR FORMA 2(S) T/ESPIGA, CLASE 100, TRIFI. 240 V, 15/100 |  |
| 219359 | 750109 | CINTA AISLANTE SUPER 3M #33 |  |
| MATERIAL PARA CL200 |  |  |  |
| 328560 | 50205 | CABLE COBRE THHN # 2 AWG 600 V FORRO PLASTICO (ETM3-310) |  |
| 243940 | 50209 | CABLE COBRE THHN # 1/0 AWG 19 HILOS (ETM3-310) |  |
| 337775 | 250101 | CONECTOR MECANICO PERNO PARTIDO KSU-23 |  |
| 337776 | 250102 | CONECTOR MECANICO PERNO PARTIDO KSU-26 |  |
| 337777 | 250103 | CONECTOR MECANICO PERNO PARTIDO KSU-29 |  |
| 210525 | 400833 | TUBO EMT 2 PLG ALUMINIO UL (FTN1-700) |  |
| 212720 | 400834 | CUERPO TERMINAL PARA EMT DE 2 PLG CON ABRAZADERA |  |
| 214221 | 400836 | CONECTOR EMT DE 2 PLG CON TORNILLO |  |
| 301560 | 400837 | GRAPA CONDUIT EMT DE 2 PLG |  |
| 245979 | 400838 | TUBO EMT DE 2 1/2 PLG (FTN1-700) |  |
| 355070 | 400839 | CUERPO TERMINAL PARA EMT DE 2 1/2 PLG CON ABRAZADERA |  |
| 244569 | 400840 | CONECTOR EMT DE 2 1/2 PLG CON TORNILLO |  |
| 353992 | 400841 | GRAPA CONDUIT EMT DE 2 1/2 PLG |  |
| 211373 | 400903 | CINTA BAND IT 3/4 |  |
| 211375 | 400904 | HEBILLA PARA CINTA BAND IT 3/4 |  |
| 353121 | 700406 | TAPADERA DE POLICARBONATO PARA BASES SOCKET TIPO ESPIGA |  |
| 355064 | 700332 | MEDIDOR FORMA 16s, CLASE 200, 120-277V. 8 CANALES DE MEM. 200 AMP. C/BASE 7 TERMI. (ETE-16s) |  |
| 338357 | 700333 | MEDIDOR FORMA 12s CLASE 200, 120-277V, TRIFILAR, 60Hz, 8 Canales de memoria, C/Base 5 Term (ETE-12s) |  |
| 353099 | 401102 | BASES SOCKETS DE 5 TERMINALES, 200 AMP |  |
| 353110 | 700404 | BASES SOCKETS 100 AMP. P/MED ESPIGA F 2(S) |  |
| 353088 | 401101 | BASES SOCKETS DE 7 TERMINALES MARCA THOMAS & BETTS, 200 AMPS |  |
| ACOMETIDA ESPECIAL |  |  |  |
| 200468 | 50401 | CABLE DE ALUMINIO #2 AWG F.P. 7 HILOS (ETM3-330) |  |
| 200472 | 50809 | CABLE DE ALUMINIO ACSR DESNUDO #2 AWG 7 HILOS SPARROW (ETM3-350) |  |
| 200469 | 50402 | CABLE DE ALUMINIO #1/0 AWG F.P. 7 HILOS (ETM3-330) |  |
| 200473 | 50810 | CABLE DE ALUMINIO ACSR DESNUDO #1/0 AWG 7 HILOS, (ETM3-350) |  |
| 213410 | 50505 | CABLE TRIPLEX ACSR 1/0 AWG NERITINA (ETM3-330) |  |
| 214726 | 150202 | REMATE PREFORMADO ACSR 2 AWG (ETM1-240) |  |
| 214727 | 150205 | REMATE PREFORMADO ACSR 1/0 AWG (ETM1-240) |  |
| 352463 | 250205 | CONECTOR MECANICO COMPRESIÓN YP25U25 |  |
| SUBTERRÁNEO |  |  |  |
| 219527 | 250418 | TERMINAL DE OJO CABLE 4 AWG, DIAMETRO 3/8 PLG (ETM1-460) |  |
| 221062 | 250420 | TERMINAL DE OJO 1/0 DIAMETRO 3/8 PLG (FTN1-320) |  |
| 200367 | 50220 | CABLE COBRE XHHW # 4 AWG 19 HILOS (ETM3-310) |  |
| 282485 | 50219 | CABLE COBRE XHHW # 6 AWG 7 HILOS (ETM3-310) |  |
| 350560 | 50231 | CABLE COBRE RHHW #1/0 AWG |  |
| 212896 | 250419 | TERMINAL DE OJO NO. 2 DIAMETRO 3/8 PLG |  |
| 350564 | 50234 | CABLE COBRE RHHW # 2 AWG 19 HILOS |  |
| PATRON ANTIHURTO Y TELEGESTIÓN |  |  |  |
| 221472 | 50710 | CABLE CONCENTRICO TELESCOPICO CCA BIFILAR 6 AWG PARA ACOMETIDA AEREA (ETM3-470) |  |
| 200413 | 50721 | CABLE CONCENTRICO TELESCOPICO CCA TRIFILAR 6 AWG PARA ACOMETIDA AEREA (ETM3-470) |  |
| 211829 | 400707 | CAJA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR TOTALIZADOR |  |
| 213340 | 150419 | PINZAS DE RETENCION PARA CABLE CONCENTRICO TELESCOPICO #1/0 AWG (FTN1-760) |  |
| 222315 | 150420 | PINZAS DE RETENCION PARA CABLE CONCENTRICO TELESCOPICO DE ACOMETIDA BT #6 (FTN1-770) |  |
| 353730 | 750116 | CINTA DE BLINDAJE 3M, CAT. ARMORCAST 4560-10 |  |
| 338363 | 700340 | MEDIDOR TELEGESTIONADO BASE A - 240V (FTMED-32) |  |
| 338361 | 700339 | MEDIDOR RESIDENCIAL PREPAGO CLASE 100, 120V CON TELEGESTION |  |
| 338360 | 700338 | MEDIDOR RESIDENCIAL POSTPAGO CLASE 100, 120-240V CON TELEGESTION |  |

Serial de medidores /sellos entregados

| 700101 20012G | MEDIDOR BIFILAR DOMICILIAR BASE A, 100 A (ETE1 330) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |

| 700102 355518 | MEDIDOR TRIFILAR DOMICILIAR BASE A, 100 A (ETE1- 330) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |

| 400G31 35454G | SELLO ACRILICO VERDE (SERV. NVOS., MTTO.) (CABLE 30 CM) (FTMED-30) |  |
| --- | --- | --- |
| Cantidad | Inicio | Fin |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

| 700326 338362 | MEDIDOR FORMA 2(S) T/ESPIGA, CLASE 100, TRIFI. 240 V, 15/100 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

| 700332 355064 | MEDIDOR FORMA 16s, CLASE 200, 120-277V. 8 CANALES DE MEM. 200 AMP. C/BASE 7 TERMI. (ETE- 16s) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

| 700333 338357 | MEDIDOR FORMA 12s CLASE 200, 120-277V, TRIFILAR, 60Hz, 8 Canales de memoria, C/Base 5 Term (ETE-12s) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |